清远市清城区人民政府文件

清城府发〔2022〕9号

清远市清城区人民政府关于印发《清城区农村生活污水治理规划（2022-2025年）》

的通知

各镇人民政府、街道办事处，区直有关单位，市驻区有关单位：

《清城区农村生活污水治理规划（2022-2025年）》已经九届第18次区政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行，实施过程中所遇到的问题，请径向市生态环境局清城分局反映。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fJCftLR3vKiLwNSjoHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LDT3MyYBNCLsLjP4LBzzLSUEKTEEMyjsQDEEMCkDPSjxQSD2eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hANUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDHEcPT76DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6G4cR1xsCG4aOGw+iHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6G4cR1xsCG4aOGw+iHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9w9WTsrqPw9Vyw7e308t5y8CEy5KVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLSHvLSPvMiD2LyDwNST7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLhzwLhzxMh=wLSnxLSnyMivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKijtLR3wMyj7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiXvKSP0KTMBKSUEKS=1KSECOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiTvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtMS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEb0QCPzD0aVcAczkBPVcITDI2PTMIPzUGQlcEPTEAPVkoRjYXSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4TPSIMUEE3SloAcz0DPlEFcyA4SjQALj0TVWgNZjE2STQBXT0IQz8MTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIsMDYpNWgkPVoEYD0BbzcALUUEP1fzUVImU0=yQiQCXlcVVGorSSYTbmAyQUcUK0gvc2gHUDEhPlcNUjIAb1UFQyQFZik3YTEsMDYVNCUTS1r1MlIBQlwPLSYiSUHvczc2VTQVTUEDRFgRcTIYK1MXYzo0PkYlS0U5bD80aWcRVkP4YV4DPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDxaTEqdToPdDwJZjMZUiIrcUkraGY0dSM1SzkEbiAKLGQAQzIpJ0E2RDwwYUouXWn0YEMALVsWbDzxVVoXZlYnUGIXbhskLVQFTUoGVmTzLlH0akUsajjyQjvqT1YnbzsJPTT0MGcxZSknU1wjdmATNGnwa0cYM0MGdVMXcFvvLjQJP0EQcEg0NUUlaCf0UjczZh80ZDkWLyYmUSMxZEQnPkomX1XwX0b3LFsCPWcEPTEgSzMAXls2Y1cGLT0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIRPWMYaj0udSgVLDEJcz0gLD0tP0cOdlTudV4pPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIQQzISbEcCc1MDPjEyUDMTPWcNdj02SWoIcz45PUkBY0kwUlcyRFcXazUDZjE2SmoMcz05RWcNdSA2STQAdD0DTTcBZWAWP2ckPlY2TWE0YT7xbSgwZGfqVEUzb2IQdBsWdmf3YiQzbWU5dCkDP2fuZkDvSkfqdmMSM2H4XkDvSULvNCgKaD0BczcBZWAWP2ckPlUQTUMMQDDySVoAdT0DQSAMQEk3SmoMdD0TYyMMPmMGPkMvUzYQQTQBPjk2STQidT0TRWcMUEE2SloELz05QWgOUEU2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTgYTEQJXWkMczQTTTX4TGUlJzktXTkpRkMNSEgIXyH0Z18rbTL1MmPyZijzRCkEUl0MUCcCazslPycFZzvxNCEuZUoKZDEWSzrvTkUlblsuQ1XuYykuXj8LP14JYlkQUEMpSiYBYSYwP2IAdFkuZGUOU0gMYDzyblEPYFEVbVElcij0SyMzUEY4TEYUXyQNaDEoLmoJY2kLM2csVmDxMDMLbmb1aF4LaUMWbVguXWgkdUAISDkvQGH2aj41ZEAWVkIGX0nzZ2IqQzcJMyUZMkglQzgXM0X2az0UXj8KRzYMUj4SSFMmTD4xb2AWPSYZb0UtSDwpQDMDVGTzbzLuZ1cDdkMva1kzZjwrND8iUDD4SjY5ZmnwbScNMVYrXzLwXlMLSTEpdlsEZ1kBaUYpXUP1Rj4CSlYvQSYxR2k3UVULQEYwXj4ZSmb4TD82ZjQlcGgyP2AKNCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQzwAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkGREQCPzInZzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMEoGVWgYUFgrSUcRZEk5TlsMUEopVWoFaEopQSQYdls4Sl0Ucz0GSWgORzMCPjwUc1cmT2gMRTkDaVEAQDEmQTMAYygHPTEIYzkQVUcATTEAPTMKRVsVX2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTwSTQYdD4DQSIMQDE2STYuVDQTRSAMQEk3SloELj0DPWcMQl82Y0jzdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGXlcWTCMFMDMMTiA2Q2cYQEYQTTsHZEI0PkjuX0gmRmUBUlYOUWovS2Usc0IZUCkkajQEYD0BbzcALUUEP2fzUVImU0=yQiQCXlcVVGorSSYTbmAyQUcUK0gvc2gHUDEhPlcNUjIASVUFQyQFZik3YTEsMDYVNCUTS1r1MlIBQlwPLSYiSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDXUkCUDkqKzUyaT0JaEggUyUoU0bqMzwkNCQmT2YQbkLvPUkGTCUDPVM0bCUsZGIPaCEIQEcRXVs5VlkNYT3qQj8zYWX0M0XvUjIqVlz2Zko1aVQSXVMpX0U1MTnqQ2cuZzETaloCcTvxQlEVLz8rTGoPU1gZZmQIXjo3YSIXUEkMZzoBPyEkMyERJ0g5aEUgLk=qMjUnXlYwPkQkcTYOQTYsPmfuUmghdkMQRTQATTEBayQIPmUTPzMAXkU2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFQTM3ZVM4Zjw3VEEAajE3bkE4XzoYMz32KzskSTT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFPUkFR1wYSDI2STUCdD0JSTQALz05PWoMZjDySTImQzIobEcCc1UBYVcQSz0DPSMMdjE5SVoALzwTPWcMQDU2SjEYQzsrVTwBMDXuPjMwMSP2XWI4bTgHMVQSLmkzQDf0XkAHdB8oLmD2TDfvSTwHJz4DTSElMz83SGU1LWQDTWgLUGo2bUU2RDEYQzsrVTwBMDX0PjIIcz0DX2kMQDk2SUQQcz4pQSMMdjU3SzQiczc2VTYKaEkVPUEMQTUpPWcNdjk3SVoAdD4DPSIMUFM5SUQEMT4TPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEjYykMaGIIdjENSjEXLBr0KyQoYF8oSVwILGQiZGohaUMoU18LbmDyYU=yY1XvTkcYdEAyR1cvNDwyU0E1XmoWZToqbTUBVSQxTjYRJ2USY0nuJzPxZGLzbzsiaBsJPj4KSSMuQicwazsyQDcKZTbzMUoidCA5YWQuNSEvU2AvJx7yZyckLT4XRSkVTmomLkUCSFIMaTQIcmYCVl0xXlcIcWYDbUcicUoJXWEGZGIFMzj3Y2MoZz81cVLxJzT4VlwEVmgtZUM0TUkYamYramAjNEkjYmQXcVc3TmLza18UdETwRWQ4PSfxcWkrVTQvaWgSX2M0ST0ISlT2ZWcLJ0MATD4KaVkKLj00VGb0dD0DLCAXS0APU2IyL1vqUmcLUmQ2b2cCTD8QT0MIQ0oWSmAPa1rvRSDqZ0Qwb2ILQkHzbz4WbGLwZyMDLCf2Pz0NJyMGczsqbmoGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzkQVUcATTEAPTMKRVsVX2cCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImPUcvYTwqQUIMZlc1alwyUF4yQCgvX2QLdSLvYj4KTFUCTVIHLToWSCYPdT0JX1z4aF8gYkEgNTcRRmQWUGIiL0UzYFoMTWA2Y1PxPjIoP1TyTmk4Tib0dkQAMGoPMzkEZx8Ycl0KP0IHL2IKT174cSPuR1QLcEkOVV7wdDkIUVgMLyAKNVH3R0YrLikzRWEHSl0vdjMVLjcmUCYyTkYhPzvzdFr2PVXzQ0kFOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LiDwLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UibtLh3vKiP3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9NTH3T2XyTVYyLCPqZkIPLmAwK0oKQ0Y4ZWIHOV3wRTMNRicgYzUOVVMnYFr0UDYWdDEzSF8McyYDdkUrVFUhaWUwazUQTEMERlQNNFP4Ll34NSIsaV0saV0LLl0sSzMsaWIWaV0paV0sNSIsZl0saVoLLl0pSzMsZmIWaVopaV0pNSIhbl0sXmILLlIxSzMhbmIWXmIpaVIxNSIkS10sYT8LLlUOSzMkS2IWYT8paVUONSIXSF0sVDwLLkgLSzMXSGIWVDwpaUgLNSIXNV0sVCkLLkf4SzMXNWIWVCkpaUf4NVoLaV0XSF0LZjwsS14LaWH0SF0pVDwsNVoLZl0XSFoLZjwpS14LZmH0SFopVDwpNVozbl0XcGILZmQxS14zbmH0cGIpVGQxNVoAS10XPT8LZjEOS14AS2H0PT8pVDEONVo3SF0XdDwLZmgLS143SGH0dDwpVGgLNVo3NV0XdCkLZmf4S143NWH0dCkpVGf4NSAYaV05VV0LLEksS2IYaWInVV0pdkksNSAYZl05VVoLLEkpS2IYZmInVVopdkkpNSAObl05S2ILLD8xS2IObmInS2Ipdj8xNSAES105QT8LLDUOS2IES2InQT8pdjUONSAmSF05YzwLLFcLS2ImSGInYzwpdlcLNSAmNV05YykLLFb4S2ImNWInYykpdlb4NUD8aV02OV0LTS0sS0X8aWIOOV0pcy0sNUD8Zl02OVoLTS0pS0X8ZmIOOVopcy0pNUEHbl02RGILTTgxS0YHbmIORGIpczgxNUExS102bj8LTWIOS0YxS2IObj8pc2IONUEoSF02ZTwLTVkLS0YoSGIOZTwpc1kLNUEoNV02ZSkLTVj4S0YoNWIOZSkpc1j4NULxaV0LLl0LTyIsS0nxaWIgLl0pSCIsNULxZl0LLloLTyIpS0nxZmIgLlopSCIpNUMPbl0LTGILT0AxS0oPbmIgTGIpSEAxNUMRS10LTj8LT0IOS0oRS2IgTj8pSEIONUMpSF0LZjwLT1oLS0opSGIgZjwpSFoLNUMpNV0LZikLT1n4S0opNWIgZikpSFn4NSkSaV03T10LNUMsS2ASaWINT10pdEMsNSkSZl03T1oLNUMpS2ASZmINT1opdEMpNSj3bl03NGILNSgxS2=3bmINNGIpdCgxNSkBS103Pj8LNTIOS2ABS2INPj8pdDIONSj4SF03NTwLNSkLS2=4SGINNTwpdCkLNSj4NV03NSkLNSj4S2=4NWINNSkpdCj4NSIsaV03NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj3YmoBNWX4NSj4NRr4NSj4NSgjNSQiNSj4XVz4NWYyYmX2dFMpTUL3PlojdVn2dFMtTFY1NEHzVWX2PTP0ZkMBPTEiZyP3PVM3TEAQXSMHYmYOcFgpSx8QT1UzQEL3M1gtQmkpTUEFPlYYSlgpcy0PNDUOZ1n4cFf0XjMvL0QzYCf4cFgkTVERVV4QdV4iR0TyNVXuMEHzLWj2NWIkTFjzaEIjaGkYQ2nwTDgKVEHzZ14nSUUKdFYQZmYFViQOcCzyNCcoQiIILUASUmokRVclcF83YjgnUlsEXmMxbyIzaGj0a1kMc1ktLkgjQzUJQ1nyZyLuZDz3dTsAblkPTDMlPmo4UEcAbUgORF0EaGYOdSUFbVo1bFYBSjH8UEYWUSUMclYONCEZYizyRmIVQkEyXjQhZCITSEQQQl4WJ1XzRkP2PjgQUSABa2IKbFoBVkIXLmApbzMsbTUYPlsYK0MBQFkIZykDSkADPyz3TUEqaVUMdkIFTj0NUCgkSlgkXjYOdj8JVF4RdFQrNVczTmYWbFDvUCYARSIVZSMkRi0MLzEMcj0HQz84VSHzZ2ItbCzwMlUEPUf3ND4iRyY1UzL4bTowLUc5L0XvPjP1RWk2TSktOSgQVjL8LCIwbTz4NWcmY2YVazwYUmkgbCcJbVP2Tl8yRFouMl74ZlEnTzf3NBsFTijybmQHUzsmZV81ZWMFOScvSiQUdkABcikIK2cKVWgPb2X4XSkpX1UATjz4LikOYz03bkMWXzoGQWoKQ1IGMBsLc2kEb2gSQyD8bh72LzsUSSk1YkURL1j1bmMVMzkmKz7wZjTvPUAoUWYlL1MxbF3xRWkgNDHubEXyPlzwLCQKbmYFLCkNM1EmM1kEPj0GcDoCMDs4LFMPakoNbCcWYmIkNCcgbSYDUWoKVTENbD34OUD2cyAPTDcEMT0udlcMc0QWaS=1YF32MjIHK2D3PVf3KzkvcDMlZUkoLEcSSmD8M1oYPj8xTi0AU0U2RGMKb2otZUkgRjUMdCQPYyjqPjsuazkpciEqLR8Na1oxMD0wcGQjaGoUYkEVXVgwMWIuLGEQTDEyRlD4VWXqM0=8NDHwTzf3MFURVUkzbhs1ckcuckoVRykKUjcPRyP1STbybFYGVTjxRCgWbDL2SSEFQSAnXzbqczgITjkEQjUnajcQUjI2SCMYPUk2VEL8YFgqP1EnX2IkPmnzXzDvckgVb1syQEn4KybvYybuRDwnMEkGSkY3ZB8YXWP2PSU5QT0vYkkHZCTvTVD1RkcILUkgQzogL2QPbzUHVEX1TDTwZSEYbF8VczYPXTsPTEknQzsyQ0PvUyEAUFsRTWIQLCj4KykRQzcGZ138VW=yR1rwYjctbiE1MSEVQVLubFcGZEjuPTzzczcKOVYsZGDxbCUYb0IuYVMZLB8YMlQZa2ojPlX2PlYRSmgyZEMnRjgjR2MtXSMSPzondGcIYiYMQ0UGPUoAQFESQ0cObT32Qmkpa0IAYTwuSkUOKzTyVTfyJyg2ZiY1P1UMS2orcB8tLz03PiUmQUAkQjTyQU=uazM4cxrqOWY1L0=4YDMmcmHxLTY4YycBRyEiTyggTmA4QlIuQlkya1cJRC0xQyPqZGbzT1QyRDsPLTstRmEHREAOVjcsSEUgVTslLiTvND3uUGEyOUkkMD73SjguUzQoaC0ZX2IJX1k3PWk1RTkXZEEjaUENVSQOYxsJOTIOVVMDbGH2Rzr3bWoPPyUtbFEZbVf8SDoHMzMhTVogYCEQalcgYlIEb1kJNFMmYygJbR8HXikoSDzqYyABbS0McjkGPRsEUD4zLDgSUxr3QEP4XmgxUkENdSPvQGgSMlYvKx8ldl0uPkEmRzLvZybvTT01VSQVbyQMQEIZXzc2ViAZcj02bFgkdUgZPmAFUlcPUiD3cjECRmIUQzsKK2EyZlYMb0YLcjUqRyYnJycRbh85ZF8jRiz4XmM1S0YhZy=3QWMAQGQ1bWg1LSkoJ2IHYTgOTSHvb10HZSYJNWIxSz33Kz0BP0jqLCM1Q2MFdkj0SEMzPUYkaSckXTMSSWjudGL3SFg4bUD1Q2QCTkoIbTUWLEERNV0HTUj0KyDzMzsDOSgwM1sERzDxQ2HybzwEQDw1dm=2Kz3yP0X0Y2IZQS0UQ1P2cGczPl4Kbig2Q1jySkH4dSX2SkAya14gZCUjbFQxb0AXK2AlM1IvLGYyNSkPUUD0RjQmY0YIZmExaEAMYz83ZmMwUxszJzchPifxPWAvXi02byMNazQ3SVYrQGMzQDg4cjcrMUcSSz8pTi0ZLBsgT1cqTkAGP1ICRDQVbD84QFbuQUcKRVnwb1IYPi04cEkVazgLM0QPVT0KM0EtUyMBclE3b2ozaDHyJ1vvdkEPb0YFRjQwZCUkT0UWUzUPSTMyTjUyTUTvQGYvM0j8VDUObVEHYkENPmIkSGYoTCQJTy0vTVU5LD0wakgDRmkwMmY2aiA5bT4oQWYFPVcYY0YrKycWRDIgP10UZEnxUVQyQWoWLUkySjsZUk=8bz4zYD8EMV4icyEKb0cEVmMmKzktPSLuNVTyLGMNMDsIR2o3TiAWMlsgLxsqL0gKLSXxMDIlPjsORF0wbVciZz4JUVQ1UicKbUkqaigYK0oTRmIiMFEMY2jyLCMGU2AoUDovMScWPlQ4Tj4oMyQlS2XxPlUxZjj8Qzb4SkEHciAsTyQBVWMDLDsMRzjwbFIWTDj3Vj8EbCYFbjbqRzPwaG=0VVQkVUc1K0=zaTTvZDICaUAibFsWXRsyM1X8UTsldlg5J1oIZjkSPlQnUmIMVigEbSMtbkLyRlQkST4IbEkGb2gCVU=2LygmczwhQjD8OVL3Kz0OJ2QpNCgFNUcmU10tK2YMZC=qYEgPUlIlSFgTK2E2ZT8iMycJLDcOPWgkTjUuLFbwJ2YEVVEGRhsmQVL3akI4c1QjdEkxTFrxZCMrLCIpdWQtZx8lcmAAPl8NUx8QZCXxbDwOZV8rRz4wREoiXj8ELCMWM2ErJyczSVjyZkQSUSAjcEg3UjwpVSEWZUn8ciIJdmEiL1oMZzM2ZkUDbDgEbTg5QSQAblg2bVEiRiYnP1cPQSEZdDYgdTUrL0Ixa1UQLFvqRF0jLWYSZETuL0E2ZSX3cjUPciI2VCEDVkUMXVYiTWYibWMIRDcyclcEMD4MMDYsYkLvQicGSSgSZF4MMD8yTEMLUiARJzMGY0khdDEsSWIOczkNR0IVSlkpPTUzX2oqVD8EPmgnY1csPlEpRlYSUWL2LDUgTUAnSWH1QVwRQWYyTzD1MEH0akE4SjE2L1gMNEYzLDz1QzU1TiMTbVYxLjT4NSjzcFwqNUMlMEYTRB8VUSAqazsQMjfuYjvuYFfyb2YMb1IqZDgGTCP0SVQvZFUtMln2R1sPUiANZi0ZUUIVSTH0NEIwXzDuUUoxYkcyaWkzMUYwdjEEPT0NOT0tXjYMZyAzRCMqUkgvVTXxVDEUS2EDPVQGRSgMLjHycBsHTl8Gb2c4YCcDcj0Ta1b8NDv2QDEjbmPxVlnyJzwGSzolNUEmYiIKPkgIQEUoMUMMZlkKPWcjaz4rcz0BP1UPK0kBXTUiY2kBTFwLbiMAQzgrVTHvTjQsVkoWL0QKJxsobigUZVEFSUAiXUYic1T4XWMFYVgZJ2cXQDjzSUn4RDcXK10hbUMIPzQlRV41YDEoNSL4M0cqK0gRNRr1a2oHZWArPzkYLy0OOWMoTkjvVWIXYVzwTCfvbT8nSDw4Xl8wMVE1MlI1MkEQcmQUSlYVdjIOZ2A3XVj8VDwTXlIKYlUHX1UZQ0ImRigHNEDzZS0WdjT4bTwyNTHzXVI2MDELSCARU1gYUGkZPRsUYFMGbSgrS0YzLljqOVkjaDcFTT43Q0cSTRrqYGDxVFgEdEMAST82OSYxSDYBLzQmZkUPXlEPVEUFaDoJQD0XZjYPbVnqPTMjMlj3a1UFRlQkaFwDUl0PTyHxPkTwbFMgZGAgRiUjMUICZWE5TCEHLWYDb1IkK0MWQWoqPkoMLFIHRTcRRmEVPyMSK0k1M2jzYkoiczIEZzkAaiQ3Pj4tLWj0a1vqc2cELS=vZiYsX10XdF4OK2YMUC04YUIRZz0YTlYrQjEiTTsQNFQHYl0iSWckR2cNaCXxSmASPVDwc0ooK0EPY1shTyEJLzkyZGosSEUnSTL1VWEOLj0CciAHU1D8LCLwZmILZ18wM2k2QzQBTlkVbzU1a0Y3NT8jUiMLc2oybEAyY2QGPWEDNUEVb2YYYSX4bj0wM0PwMiUCPWkpVVbuRBsJdWoOZkk5LTsKUkADdTwLbCcPczEYPWckLykRdGE4XiU2aUQEcEMWY18GRVo4biEmbUkLRmMROTQMb1b2Pj8nXzUJcDTyZiYDdVIKbjERZGgOclgAYyUzVFYmMiM2LST0c2ohZToFRFcZZV8GPSMQXjHqPWEzTkENY18sYEEBbVIBOTkkVT7vQ1XzZVgmQEkmZTcsPjoNM1kJZFoETyEuYTIDVDklaTIkVS0tUD85cFIBMmYAPjf1UCfyYWogQDsTVWb3QT7wLS=1R0YKSWgRcjUWSmo2cEIpVVknaVIwdkAKSmjuakHqUTkxYlIqZWcVZV4gRDQNLVYvNUYsLjsmamMyXWgUL2ABdWEgUEMVYjcML1n8OVk3YFoNRx8ZTjEDUEYlNWQ1QVohLzsLTCECaGAoQSY4blLvS14HTyT4XSEWLVgVRTsAcFYxY0QGLSMsYUDzYCkKaVsgbkATLFk2TUIyRC0XMFn8Q2MBZEUxa2nwLEPqaEItSWo1alYZb14XXmXwQDoKK1cBRlsnUDcuZyENQzIVbSkAZCEFbFYybCMiPjTyMTcgciLwLTMzRGMjOSASbWM1NSH4bF8lRSAqTj4yOWAlNSYsYWX4Vj7zPiglQVkTYlkjTjgGTCASRzMRPmY3YWH2J1vqKxsQOVksZkc1RUnuLEgLYlkAPScNVSgwSx8hXmXwK0YRYTcnamEJUmE2MF0QYj78MxsMQj45cjYERlXxY0f2b0IHUWQPK2MCXiAmQiAwQyEyQ0IBSmcwLR71NTM2NDoOTjQgcFvvREgiVk=vbUkCYlPuXSMhb1c5TT8mVCEwQ2kqSSj4T174ZkIwNTLvb2kCRFL2diUyLScEdiMYRTbzJ1YLOVgCNCMuMWMEbTsicj4RckY5ZEXuZGIAahsvVjnwRVjwak=1b2ADKykRLljxJyABOSUwLzgwUiYyZD8JQTo4X1o4TmolTFEOQWcvSEExXlkKdTPvOVkjXTotRz81LjwGLEgGbUIqYWXqdSAoLC0DQzMoVi=2MEbyMCPxL2EtbDzwZVHvb0oMSWXxaFYIZEIxR1UWRij4XmAVaSULQUUwQycKViYOP0YYUlEqQFYwRUnqMVYVJ1j1cijwbFbyNDH1Rmb1ND8iPkEoYx8uaiX4M1kyTj0xLGQlS2gzS0YPQUj8QSHuYjQndVYJZ0Y1cGM3YkMSb14iXmI4bBssPTspPkQLaUH3K1syblEqSCA5MlswVSYSTh8OPWIGRV8EayAGblkNRzY1bDfyczw2Rjo4J0EoR1g5ZDQhXznqTDQOSDsObyInNGLuayAmQ2MESyP0KzIWK2MAbF4oKzHqR0kmRSfvQT0IYjHuQ0EjLkEGVVgxRkY5RiXqVigKRzokckf0UiPzaSMjJ1LyXTsiMx85X1fvbSQUT2ElM1YwUjcnUTcoc2cCbj4QZF8EdicAa2kmSSYqQSgBVmMGYyggZmjxLzD3T1kyRCk3YDUCQjoLZ2j2NGIsRGMYQ1L2QFb3RGMpLToxZFUwVj0vVkQHc1ERLlQ4LyAocGoAMT81MFL2YzrudUbxRjoDbWLuKyURUmEDKyPzVTsiX1EjQScZSSf4L0EORVMFK1wrMVcybT32c1QjdSIDUFkKYCgBLEjwVh8AYz05NTgwY0YuREYFLTb8Z10LUi0RXiMGcykKPVkDZWELPSEHLFf2T0Y5TVgOZ1QnLTcnayYpL1EpQTIVXmItR1IAblMVSDoHaF8GQVg2bDQYLFQndVgQZGAhS1QETkAjUlM1YSQsalr2ZDrubSMmK1oHZCHqZGYZUUDzJ2AyQ0QXQzsvVUgVTDQnbTYmQj4hUi01UljyRST3bykORzoGc0bqTTIxQ1f8LzMnaV4Ob1gLP0EOSUnvZzYLLyMCZk=qTmMvS0L3Y0TzbmYOLGYKK1z0RTIScyksXVYnM2oqXybqPjskSkkoQkc4RlL3VDcHblUnLFIVS14lbjgialEyMiACQTgjdiQGYEkJSEY4Y2cQQWI3c0LvSFEZMEkwVDcFbTsOPVcEZF4IQiQTYkbzS0YpZjIPajHyZUInRSQ2PjEMLlQPSFI1UFfuLV72Tjb1QVzuNDYzRjQ3MFj2Mk=vUToobkPwP1IVXTITPkkHYGoOXlEKYzIYQR8pMUEvaCcgMCcJLGELTlc1NVggcmHyYGY1MRsQYlQALVwOUkkFRGcmTF0EZlkPblQ2QWDuSTcSPx8iX1ksaWoRbjEZXz4gcyQsPV8vcFkYLUb1RCkCb1k1ZUfuZSAybmYxZ1M4VjkZVj8IcDryVmQINUYYYCk4QDMqMSgYQyLzLGD1Ujk2VUUTQVwzZ2ciaycrYkMZQiEwdST1LCDvbFPxQWDzS1oMdhsVL0L8dF43MTUNayE4MEMqRlYwUEINMEQHZGn4LDvuS2gTPlshZUUxPkkHYjvzSkQ5XiXzcyD3L0LzdCEodEX0a17uTCkSUmMDRFsITlcUbz0LMxrzVWj0VTQ1NRsTSEkkRWoOPUQZZDshOWkEPkn4bkgGbjb0SED8MTgEcB8LVlcOMmYQQ184VlQlYiErdVD2YignczcLYmHqaVHvL14QMELyNCgvdDoJYzwuK1Q4QjoZZTcmTyTvVlgsbT8mLEgZbyAKQVIwPkYZZygqTy0NbVY1R0kndCkgUyj3VmDwLWE3amn3TkMxRkgrQjUxTCkwQF0FQTQyUmoxTGAnT1T2VWEuR0YWQ2c5R0orMCUAK2QKZDkSRSL0S2AyUC0lc0TyMVH4XTgmPWczNGowZUUVPWkZPikvXTUBQF4BckYpZlb4SGkpbzkXdj3xbDIJL1cEQjgMRlQOcDUOaEYpYmH4VikhZVsXPUQXcjcPdlDqST8qbyQ1dV0pUl85dDIGMV8zVE=yXWjqMyMVakIOMmMGcjcBSUU5VUA1M2QMZ1orRkgZSiAyLjzyQ174akEXYVzyUiQENDIFYmYLUB7ycGgGblYYSmIyXicUQxsXRj33Y1DwaTYoUFUjPjs4UFcvXknqRikSJ1gnT2MjU2o1PzUsSUkBP2AjKzIPajoZQSAUakHwT1kFZV0vM2f0Z0XvT2E2QloVdCEBb1YYPkEyQV4rSSMCMl8ycyEVXWL3VUEkaWcGQGcuMDgjPWQIZWb8NT4LMFIjYyP0SCkRPycNZh8za1Q2REgoVDQiZ2MAaGYFMEb2QyMNPyPvUGMqclIJUTYMUDIZaiUicDMNP1ULZTkJTjr2OVE3Px70R0b2cyAlUUgRTFw1bFkmUWAxc0EzdjUkZFQqUmIGPSknZGcmLCU1LzkITWMYMDz2UCUtLmYIMWYPdhskTVclRmI2Ql4QLz4XSy0gYiQvSlwnS0M3LSL8aibqVkEmUD0UdFQMU2MAPjEVYWDyMEX3cFb0RGoFVWQLPWXqVDYKbjMpXiHwUi=2T1kLK0cyPWgsSCAOVU=wLUURPUX8MCchK2gKOWc3ajEnciYWM2gLZG=0a1guTj0TYVsPXjMhJ0AgMFkAQiMQckf0Y0A1UmP8LiMERVYta2f1YlEHNWQGTCLwQzUTczvxXWjqMD8LakkVUj8VdSYJKzkINDchdEkgTUo1SDEIVjwMYCMyVj05QzYEbT4NMGMITF3vRUIKcmQHQmQMP0YEOVUOOTL8VSzzQToOamcvazMhTT7vNFMVdVI4VlQGdjnyMl33b18LZhsrVCYxNTIvMF8Rcln3Z1MpcmMMcicTS0EJSiMuJ1oJSWgqSVQiLlQLJzgZK1wKdjouUFk4b2otRCj3MjMXMTwQUyEOTG=1b0QEbEQGRiInTGoIMDkSQCElRTUiR0oSZ0E1dFb8VTQ2bzMVM2AiUBsMQ1EiQ2IWQUAAZicMSjsTTT3zXyAQS0LuVlQyTWLzUWA1Pl7vSWQBZmMPJzLuRTg3K1guazQGT2QkTkY3SSgMM0jxLEorR0MtYFgQbx8Xa0X2Mlz3TTIrOSAsY1oXRlsCdT82T2kLK2kKdiQwQ1sMalkPZl0RPmATckAZQDcjLGQMMzshTkETLUQXOUYSVDQyR0EyXSD3MDUSXScvQ1PxbjbxdVYZYEUnUlXvQyTyK2oBMFwXYSM2bjIWZz0MP2AsLVIJSDr1RWkZMl8BMij0dV3yYFoJaEcpPScCRiUtL1gmLSQBKz7qLFoxVjMIcjwVTFY4amQIRkfuKzHyMDM5QEjyUlzzZV4EZ0IvQ14RM1cndkPxOVEEXVkZVTMwYjbxR0MXYmYJYCMKSzkHUVkYJ2kxXx8ka0IRTmMNZSEDU2ckYUMsUDExLzIgK1YKaigZUGgYVDzxckMHTSYZZiQsRmP4PjgMYzXqYDTqZybqQSkuJ1MNUCQLUyArTT0KQ2grMTwkZzIzbCHvQEE5XVoZK0f8dDYFZUoiUkkAXUIBJx8BRDoPMzfqaWbvLB8SUT4ITTQtR2bzLzQwVVMvcFoVMzMUPjcnLzo

ZQjcoUGIEZzMpYh8HORsGbEUxaCIka18zRToHTVwJM2I5QEn8c1oZRV8HTFInRiMYVkEJcCLuaVk5RlcrYEnqc2c2UDwxMlQkMRr2ZWgpaTcIajjzYz8RXlgyU1wBdFUEa1oxOVbydSL1TRs2ZDYFVj4GNGMuPyMxP2j0QjoUTTgZQDczazQUS2Q1YD0zUWgNZlwTRzYlUF8DciUDQjQ4dloDRWQsJ0Q5aGnqSTYvMzoFUigrdTQJcFnqQmAgaFgXXjQnUCcCQlMNMEghbmnuXlorUCU4JyUsdDQoLR8lU1kGb2kLL1w3VikrMEgkaEb3T10Wai=8OVwZaDEkZzQxZTECPSkPMGMSJ0gXaEklPScYTUAVLVwAb0gKMyAlYTzqP0o3RlIlUyAMYTPyTEgiMEUsPVz1YzYXX2I2LCMqQlY2RiYXXSPqTR8XLkEgbTMXSFsCdkgyPkggVl7yYx8WVDXyMlUBQ0EMclMsVET2b1QWRDYlQDQwYWYJbTglMWEmRV33Ul71bUgMbCIpRSEqL1b8aFkTQloMc2oVZzz1P0ILVEcmY1UAYVgTPjMHSFrxYjwPYVghbVsObV0NNVcEYTDqP2=qTVQjLWAIYyYgaVUDNSH4NWYBNUL0cSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7T1UgaEMkblkgaC34PigSciMQYmLvMBspTk=xbGDuVjsGUmkobjf8aiEIPz4JM1EmQT8YX1gjZyUTQkc3PWQLaz02MjQ5UVwXYVIscSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

清远市清城区人民政府

2022年12月16日

清城区农村生活污水治理规划（2022-2025年）

清远市清城区人民政府

二〇二二年十二月

目 录

一、总则	- 5 -

1.1规划背景	- 5 -

1.2 指导思想	- 6 -

1.3 基本原则	- 7 -

1.5 规划范围	- 8 -

1.6规划期限	- 10 -

1.7规划目标	- 10 -

二、存在问题	- 11 -

2.1 缺乏规范统一的农村污水治理规划	- 11 -

2.2污水治理设施建设不规范	- 12 -

2.3管网覆盖范围偏低	- 12 -

2.4缺乏长期稳定的资金支持	- 12 -

2.5缺乏长效的运行管理机制	- 13 -

三、污水处理设施建设	- 13 -

3.1治理方式选择	- 13 -

3.2设施布局选址	- 16 -

3.3污水收集系统建设	- 17 -

3.4治理工艺选择	- 22 -

3.5排放标准	- 39 -

3.6污水资源化利用	- 41 -

3.7固体废物处理处置	- 44 -

四、农村生活污水治理规划	- 47 -

4.1新增治理计划	- 47 -

4.2 提升改造计划	- 48 -

4.3运维管理规划	- 50 -

五、工程实施与资金筹措	- 58 -

5.1 工程实施模式选择	- 58 -

5.2 建设及运维资金筹措	- 59 -

六、保障措施	- 60 -

6.1 强化组织领导	- 60 -

6.2 明确责任分工	- 61 -

6.3 加大资金保障	- 62 -

6.4 深化监督考核	- 63 -

6.5 加强宣传培训	- 63 -

6.6 创新工作机制	- 64 -

七、	附表	- 65 -

- 总则

- 1.1规划背景

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。习近平总书记多次做出重要指示，强调因地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水治理，不断提高农民生活质量。

习近平总书记在党的十九大报告中指出“农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重。”《乡村振兴战略规划（2018-2022）》明确指出，治理农业农村污染是实施乡村振兴战略的重要任务，要求梯次推进农村生活污水治理。2018年11月，生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，提出“以县级行政区域为单位，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一管理”。2019年3月，生态环境部办公厅印发《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号），明确要依照因地制宜、分类指导、经济适用、易于维护的原则，编制农村生活污水处理专项规划（方案），加强规划引领。2019年7月，中央农办等九个部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号），将“以县域为单位编制农村生活污水治理规划或方案”列入重点任务。为落实国家关于农村生活污水治理的工作部署，2019年10月，省生态环境厅、农业农村厅、住房和城乡建设厅、水利厅联合印发《广东省农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022）》，要求各县（市、区）编制农村生活污水治理专项规划或方案。

按照省委、省政府关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部署，2021年9月，《广东省人民政府办公厅关于深化我省农村生活污水治理攻坚行动方案的指导意见》（粤办函〔2021〕285号）明确要求各地市要组织编制农村生活污水治理攻坚行动方案，各县（市、区）同步编制县域农村生活污水治理专项规划。2021年，根据《清远市2021年度环境保护责任暨污染防治攻坚战考核实施方案》，要求各县（区、市）编制县域农村生活污水治理规划或方案。

为贯彻落实国家、省、市相关工作部署，改善清城区农村生活污水治理设施布局不科学、建设设施工艺单一以及设施运行维护不到位等典型问题，进一步提高“十四五”清城区农村生活污水治理成效，逐步实现村内农村生活污水应收尽收、设施高效稳定运行、不断提高村民满意率，通过现场调研、实地考察等方式了解各街镇实情及需求，编制《清城区农村生活污水治理规划（2022-2025）》。

- 1.2 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，紧扣省委、省政府“三农”领域“九大攻坚”行动的工作部署，以提高治理成效为核心，以提高农村生活污水治理率、确保治理设施长效运转、提高村民满意率为目标，因地制宜选择农村生活污水治理模式，科学精准开展低效设施及问题管网优化提升，全面提高治理工程质量，健全污水处理设施运维管理机制，切实改善农村生态环境质量，助力清城区美丽乡村建设行动，为全面推进乡村振兴奠定坚实的环境基础。

- 1.3 基本原则

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先完成城乡结合部、中心村、黑臭水体集中区域、水源保护区、国考断面周边、美丽乡村风貌示范带、群众反映强烈等区域内农村生活污水治理。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑各村庄常住人口规模、聚集程度、产业结构、水环境质量和地形地貌等特点，科学精准确定农村生活污水治理模式。鼓励条件适宜自然村采用就地就近、生态循环的污水资源化利用治理模式，根据污水收集情况合理选择运行费用低、管护简便的技术工艺，积极探索具有清城区特色的治理模式，做到农村生活污水“应收尽收、应处尽处”。

（4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。深化落实《清远市农村生活污水处理设施运维管理办法（试行）》相关要求，强化工程建设质量监督管理，坚持质量第一，确保设施“建得好、过得硬”，建立健全长效运维管护机制。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导，多元投入

强化地方政府主体责任，统筹涉农资金安排，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立健全县级负担、企业投资、市级奖补、镇村自筹和社会支持的多元长效投入机制。

- 1.5 规划范围

规划范围：为清城区辖区东城街道、凤城街道、横荷街道、洲心街道、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇、源谭镇等8个镇（街）96个行政村（社区居民委员会），详见表1.5-1。

表1.5-1规划范围涉农乡镇街道行政村统计

| 序号 | 镇（街道） | 行政村（社区） | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城街道 | 大塱村委会、黄金㘵村委会、江埗村委会、莲塘村委会、平塘村委会、石板村委会、新桥村委会、新星村委会、长埔村委会 | 9 |
| 2 | 凤城街道 | 沙田社区居委会、田龙社区居委会 | 2 |
| 3 | 横荷街道 | 百加社区居委会、车头村委会、赤岗村委会、打古社区居委会、大有村委会、佛祖社区居委会、岗头村委会、横荷社区居委会、青山村委会、玉塘村委会 | 10 |
| 4 | 洲心街道 | 伦洲社区居委会 | 1 |
| 5 | 龙塘镇 | 安丰村委会、湴冲村委会、陂坑社区居委会、定安村委会、金沙社区居委会、井岭社区居委会、民平村委会、沙溪社区居委会、石岭社区居委会、泗合村委会、新庄社区居委会、银盏社区居委会、云路社区居委会、长冲村委会 | 14 |
| 6 | 石角镇 | 城中社区居委会、黄布村委会、回岐村委会、界牌村委会、灵洲村委会、马头村委会、民安村委会、南村村委会、七星村委会、沙步村委会、沙坑村委会、石岐村委会、塘基村委会、塘头社区居委会、田心村委会、新基村委会、兴仁社区居委会、舟山村委会 | 18 |
| 7 | 飞来峡镇 | 坳头村委会、北潦社区居委会、独树村委会、高塱村委会、高田社区居委会、禾仓村委会、湖洞村委会、黄洞村委会、黄口村委会、旧岭村委会、龙埗社区居委会、螺塘村委会、潖江口村委会、清华社区居委会、社岗村委会、升平村委会、石颈村委会、石梨村委会、文洞村委会、西坑村委会、银地村委会、竹园村委会 | 22 |
| 8 | 源谭镇 | 大垯村委会、大连村委会、大龙村委会、东坑村委会、洞尾村委会、高桥社区居委会、黄茅村委会、黄溪村委会、积余村委会、金星村委会、连安村委会、连塘村委会、青龙村委会、松塘村委会、台前社区居委会、新马村委会、新田社区居委会、秀溪社区居委会、迎咀村委会、踵头村委会 | 20 |
| 合计 |  |  | 96 |
| 注：统计数据来自广东省全域农村人居环境综合整治系统。 |  |  |  |

- 1.6规划期限

规划基准年为2021年，规划年限为2022至2025年。

- 1.7规划目标

在全面梳理国家和地方资金支持的农村生活污水治理各类项目任务完成情况的基础上，根据《乡村振兴战略规划 （2018-2022年）》 《农村人居环境整治三年行动方案》《水污染防治行动计划》《深化我省农村生活污水治理攻坚行动的指导意见》（粤办函〔2021〕285号）《清远市农村生活污水治理攻坚行动方案》等部署要求，坚持问题导向，梯次推进，有序推进全区农村生活污水治理工作。

——到2022年底前，高质量完成5个纳入民生实事办理储备库的自然村生活污水治理工作任务，全区的农村生活污水治理率达到54%以上。

——到2023年底前，基本完成水环境敏感、人口相对据聚焦等重点村庄的生活污水治理工作，全区生活污水治理率达到60%。

——到2024年底前，全区农村生活污水治理率达到66%以上，进一步完善农村生活污水治理长效运维管理机制。

——到2025年底前，基本建立有制度、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系，设施有效运行率达到80%以上，全区农村生活污水治理率达到68%以上，村民满意率达到80%以上。

- 存在问题

清城区是清远市中心区和政府所在地，下辖的区镇、乡村较分散，部分农村临近城区中心，城乡一体化契合度高。尽管清城区结合美丽乡村建设的农村生活污水治理方面取得了较大进展，但生活污水的处理依然是当前农村生态环境建设的短板，农村污水处理模式的选择、已有设施的效果评估和长效维护方面仍存在较多问题。

- 2.1 缺乏规范统一的农村污水治理规划

清城区前期农村生活污水设施建设只为达到美丽乡村建设目标的需要，在村庄土地利用规划中没有考虑污水处理设施建设用地，在道路建设中没有考虑污水收集管网建设，清城区位于清远市中心城区，东城街道、横荷街道、龙塘镇、源潭镇、石角镇的很多自然村位于污水处理厂的辐射范围内，源谭污水处理厂、乐排河污水处理厂、洲心污水处理厂运行负荷率均在70%以下。根据现场调查，清城区城镇周边的自然村仍然以建设设施模式为主，未能切实结合城镇排水现状和发展规划，将该类的自然村纳入城镇污水处理厂处理，未能完全发挥城镇污水处理厂的辐射效用，提高集中处理设施的利用率。

- 2.2污水治理设施建设不规范

通过分析清城区已建的农村污水处理设施，清城区农村污水处理设施工建设没有紧密结合清城村村庄的地理位置、人口数量、居住分布状况、地形地势、排水特点等情况，清城区10个自然村污水处理设施选址于低洼地带或者池塘边，造成下雨期间池塘水位高于处理池，导致处理池大量壅水。清城区94个自然村常住人口在30人以下，自然村空心化严重，污水处理设施进水量极少，严重影响了设施的正常运行。

- 2.3管网覆盖范围偏低

根据现场排查结果，清城区33个自然村管网覆盖率在60%以下，村庄大量污水都未进行收集，大部分污水经过村庄内沟渠就近散排入环境，覆盖率较低也导致治理设施进水量严重不足，未发挥治理成效。

- 2.4缺乏长期稳定的资金支持

生活污水治理设施的建设、运行、维护都需要费用，对于广大农村来讲是一笔不小的负担。目前在省级生态宜居美丽乡村整体建设经费主要考虑设施建设，无设施运行费用的安排，生活污水处理设施的运行经费须由基层承担。对于农村而言，基层财政本就紧张，无力负担运行费用，另外，农民文化水平、收入水平有限，难以收取足够污水处理费用。因此，运行费用不足容易导致相当部分农村生活污水处理设施无法正常运行，成为“晒太阳工程”。

- 2.5缺乏长效的运行管理机制

根据现场排查结果，清城区运维管理缺失问题突出，不少已建设施均无明显运维痕迹或设施周边环境较差，部分甚至出现被丛生或杂物堆置现象。已建1377个设施中，接近90%以上的设施靠村民自筹资金维护，地区内已建成处理设施运维管理明显缺失，造成设施晒太阳，缺乏运维的设施中，有不少设施基本完好，但由于缺乏运维或运维不到位，出现人工湿地杂草丛生、出水口堵塞等情况，已影响到设施的基本使用。

清远市生态环境局于2021年印发了《清远市农村生活污水处理设施运维管理办法（试行）》，清城区农村生活污水治理工作涉及多个部门，目前暂未明确提出具备操作性的管理措施，而乡镇作为农村最直接的行政主管机构，目前大多数没有落实监管职责，全区农村生活污水处理普遍重建设、轻运维，对农村生活污水设施的建设过程及运维过程缺乏监管。

- 污水处理设施建设

- 3.1治理方式选择

- 3.1.1 农村污水治理模式分类

农村生活污水处理终端模式的分类、特点及适用条件各不相同，主要包括纳厂处理、建设设施、资源化利用三类。

1、纳厂处理

将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城镇污水处理管道系统中。纳厂处理具有处理规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运维费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近，具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。

2、集中处理

通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，并建设处理设施集中处理的方式。统一建设污水处理设施，水质相对稳定，运行稳定，抗负荷冲击能力强，出水水质好。适用于居住相对密集、管网施工难度不大的村庄。

3、资源化利用

人口规模小，或居住密度小的村庄或片区：村庄（片区）内屋舍相对分散，呈散点或斑块状分布，村庄（片区）范围常住人口数量100人以下，或村庄（片区）居住范围常住人口密度低于15人/公顷，建议做资源化利用。人口规模中等偏下，居住密度中等偏下的村庄或片区：村庄（片区）内屋舍相对聚集，呈块状或线状分布，村庄（片区）范围常住人口数量介于100-200人之间（含100人），且村庄（片区）居住范围常住人口密度低于30人/公顷，且高于15人/公顷（含15人/公顷），周边水体水质完全满足水质管理要求，且村庄水环境良好，未存在黑臭水体，建议做资源化利用。

- 3.1.2 农村生活污水处理要求

根据农村特点及农村污水特点，农村污水处理技术与城市污水处理有较大的不同。农村及其污水特点对污水处理工程有新的要求。

（1）低建设及运行费用。农村地区一般经济不发达。农村供水排水设施建设与运营缺乏可靠的资金来源是阻碍农村水污染治理的一大难题。由于农村污水处理规模小，多为 10~500m³/d，造成单位污水量工程建设费及运行费用过高，实践证明：工艺再简单，操作管理再方便的污水处理厂站，也需要动力消耗，需要一定的运行管护经费和定期大修资金。合理的选择建设及运行费用低的污水处理工艺技术对农村污水处理的正常运行具有重要的意义。

（2）低运行管理及技术要求。目前我国农村污水处理厂主要由村民管理，劳动力素质较低，维护管理技术人员及运行管理经验严重缺乏，信息、交通、分析化验能力都不能与城市相比。所选处理工艺尽量简易、易于维护管理、可靠程度高、维修工作量少。工艺技术选择宜采用成熟可靠、稳定性好的处理工艺，能适应较大的水量及水质变化范围，并尽量减少水处理构筑物的系列数。

（3）高污染物去除效率，出水水质稳定可靠。我国农村数量多而分散，农村污水排放水体多为流量小、流速慢的缓流小溪河流，环境容量小，受纳水体对污染物常常较为敏感，因此宜采用具有高效而稳定的污染物去除率的处理工艺。由于农村经济技术条件的限制，农村污水处理工艺技术可适当放低建设标准的要求，但应防止片面强调农村的特殊性而因陋就简，给工程造成隐患。污水处理工艺宜结合当地实际情况，选择针对性强、技术成熟、投资合理、运行安全可靠、管理简单、维护量低、运行费用低的工艺技术。

- 3.1.3 农村生活污水处理工艺选择原则

采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。

（1）根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。

（2）具备条件的城镇，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

（3）人口集聚、无法纳入城镇污水管网的单个村庄或相邻村庄，可采取生活污水集中处理方式。通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共 建共享。

（4）位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。

- 3.2设施布局选址

- 3.2.1 选址原则

（1）污水处理站位置的选择，应符合村镇相关规划的要求；

（2）污水处理站位置的选择，应便于处理后尾水排放；

（3）污水处理站位置的选择，应在服务区域夏季主导风向的下风向；

（4）污水处理站站址所在地要有良好的工程地质条件、方便的交通和水电条件；

（5）选择作为污水处理站站址的土地要少拆迁，同时符合环境影响评价要求，并有一定的卫生防护距离；

（6）污水处理站站址不应受洪涝灾害影响，或采取工程措施后满足防洪标准，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件。

- 3.2.2 污水处理设施位置说明

根据现场调查情况，结合乡镇规划后初步确定污水处理站址。规划范围内所选厂址现状为公共用地、荒地或者耕地，均为非基本农田，可征用。且均位于收水主干管的下游，收水便利，尾水排放或者回灌方便。

- 3.3污水收集系统建设

- 3.3.1管网提升改造方式

根据现场调研，污水管网维护存在较多问题，主要表现为以下几个方面：接户管接管混乱、雨污合流、管网堵塞淤积，管道及附属设施破损等。

1、接户管网改造

对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在接管混乱、大小管套接、接户管过小（采用DN40、DN50接户管）、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等措施；部分农户存在错接漏接现象，部分四水未全部接入，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水未做到应纳尽纳的，均应进行梳理，按照横平竖直的原则和规范要求进行有效改造。

2、农村化粪池改造

对未建化粪池的村屯，应督促农户建设化粪池；对原有地渗式老旧化粪池，或未按照规范要求建设（三格式、防渗处理、停留时间符合人口要求等），达不到使用要求的化粪池，应对原有化粪池进行提升改造，达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

3、雨污管网分流改造

对于雨污未进行有效分离或分离不清的，须进行系统性改造，部分需切断房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）进入污水管网，部分需增设地面、路面雨水导排设施，防止雨水通过检查井、化粪池等设施进入污水管网系统内。

4、管网施工改造

对于运行不正常的污水设施的管网需进行管网清淤，对于破损的管网，需按照标准进行更换维护。对于未使用破损的井盖，或施工质量问题，导致管网破损渗水、路面沉降、检查井渗漏、设置偏少，以及井盖被路面浇筑等问题，按现有规范化要求进行提升改造。增设部分及清理出被覆盖检查井，拆除无法开启的水泥井盖，重新配置水泥井盖。改造和新建管网按后文管网建设标准实施。

- 3.3.2 污水管网建设技术要点

①管道布设

优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式，结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

②接户管网

对于采用水冲厕的用户，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水应做到应纳尽纳，按照横平竖直的原则和规范要求进行管道连接。对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，应有效设置“S”或“P”型存水弯，接户管应尽量埋地铺设，并采取保护和防冻、防晒等措施。农户室内和院内设施应按现行《建筑给水排水设计规范》GB50015要求进行建设。

③农村化粪池

根据《农村三格式户厕建设技术规范》(GB/T38839-2020)，农村厕所以集中联建式和户厕单建式(三格式化粪池)两种类型进行改造，在人口相对集中区域推行集中联建式，在人口分散区推行户厕单建式。

④雨污管网分流

管网规划和建设应采取雨污分流制，房前屋后的雨水、地面雨水应设地面、路面雨水导排设施，防止雨水通过检查井、化粪池等设施进入污水管网系统内。

⑤管网施工

污水管网应按照《室外排水设计规范》（GB50014）《建筑给水排水设计规范》(GB50015)等要求进行污水管网的施工。

- 3.3.3 污水管道建设标准

①管道

不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接或水面平接;管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施;管顶最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m;管道的施工方法，应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素，经技术经济比较，确定采用开槽、顶管或盾构施工等。

②检查井

检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处；

a、检查井各部分尺寸，应符合下列要求:井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全;检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水（合流）检查井由管底算起；

b、在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，深度宜为0.3~0.5m。

③出水口

a、排水管渠出水口位置、形式和出口流速，应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定；

b、出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并视需要设置标志。

④管道综合

a、排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置，应符合下列要求:敷设和检修管道时，不应互相影响;排水管道损坏时，不应影响附近建筑物、构筑物的基础，不应污染生活用水;

b、污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应铺设在生活给水管道的下面。

⑤管材选择

a、小区室外排水管道，应优先采用埋地排水塑料管；

b、建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；

c、压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

- 3.3.4 管网规划

1、已建管网安排

管道系统坡度不满足设计要求的应严格按照设计和施工要求进行整改，必要的在终端前增设调节池进行提升，以解决终端和管道系统的标高矛盾；若管道埋在行车道下方，管顶埋深达不到0.7m的应采取加固措施。

原有管道因农户私接庭院雨水、检查井或管道破损导致雨水汇入的管道应整改。

2、新建管网规划

清城区各乡镇地形条件复杂，部分乡镇高差较大，主干管的铺设首先应充分利用地形高差条件，尽量减少或避免设置中间提升泵房，并减小管道埋深。同时，污水主干管的铺设应尽量结合道路建设进行铺设，避免对建设用地的破坏和占用。

对于村庄内部的污水管道，应结合村庄内部建筑物的布置进行合理布置，管道应尽量沿路边铺设，减少对道路的破坏和对居民的干扰。对于接户管，原则上应将粪便污水、洗涤废水和厨房废水全部接入污水管道。

原则上农村污水干管以及村庄接入城镇污水管网的污水干管管径不低于DN300，村庄内部收集次干管管径不低于DN200，接户管采用DN75～DN150。具体管径的确定应在工程实施阶段通过水力计算结果确定。

管道在转折、变坡、变径及支管的接入处均需设检查井，在直线管段上必须按有关规定每隔一定距离设置检查井。污水检查井与污水管道连接处需作必要处理，以免两者沉降不均，造成损坏。污水检查井内设流槽，以改善水力条件，并方便检修。不同管径污水管道在污水检查井内的连接方式视情况分别采用管顶平接和水面平接，以避免澭水。污水检查井可根据实际采用塑料排水检查井、混凝土检查井和砖砌检查井。

按照规划污水处理模式的选择，尽量缩短污水管道敷设距离，并提高污水管网的覆盖率，应接尽接，减少入河污染物。

- 3.4治理工艺选择

- 3.4.1处理工艺选择主要考虑因素

农村生活污水处理模式选择主要考虑以下因素：

（1）进水水质条件

进水水质条件决定预处理设施的设置及选取，如进水含油较高 （＞50mg/L），则需设置除油设施，如进水水质浊度较高 （SS＞100 mg/L），则需设置沉淀设施。

（2）出水水质标准

出水水质标准决定处理设施类型的选取。水环境保护要求高的地区如饮用水水源地、水系源头、重要湖库集水区等执行相对严格的标准的区域。污水处理侧重选择处理效果好、运行稳定、水质标准高的技术。如出水水质要求较高，则需采用去除总氮、总磷技术等设施。

（3）土地条件

土地性质及相应的地质条件影响了是否便于采用土地处理/人工湿地/稳定塘等生态处理工程。可将废弃沟塘改造为稳定塘；当场地渗透性较好时，可采用地下渗滤系统；当渗透性一般时，可采用人工湿地；当场地受限时，则可采用由成熟生化处理技术组合而成的一体化设备。

（4）地形地貌

地形地貌极大影响污水治理模式的选择，对于处于山区的分散村庄，宜采用旱厕+化粪池的简单处理模式，而对于生态环境敏感地区，宜采用脱氮除磷等强化处理模式。

- 3.4.2常用处理模式及工艺比选

农村生活污水处理工艺有多种形式，常用的工艺主要有水解酸化 +人工湿地、水解酸化+稳定塘、水解酸化+生物接触氧化、厌氧+缺 氧+好氧(A/A/O)、厌氧+缺氧+好氧 (A/A/O) +人工湿地等，对设施出水要求较高时，可厌氧+缺氧+好氧 (A/A/O) +MBR等工艺。

- 3.4.2.1水解酸化或厌氧生物膜池+人工湿地

（1）技术简介

水解酸化池或厌氧生物膜池主要去除部分碳源有机物，降低人工湿地的有机负荷，同时改善污水的可生化性。人工湿地是人工构成的水池及沟槽，填充一定深度基质层，在填料上种植特定的湿地植物，从而建立的湿地系统，利用基质、植物和微生物的物理、化学和生物作用去除污水中污染物。根据流动方式可采用水平潜流人工湿地或垂直流人工湿地。水平潜流人工湿地处理效率中等，对有机物、悬浮物等去除效果优良，对总氮、总磷去除率一般，占地面积中等。垂直潜流人工湿地（间隙进水方式）处理效率相对较高，对有机物、总氮、悬浮物等去除效果好，占地面积相对较小，但运行管理相对复杂，易发生堵塞风险，小规模污水处理应用可以考虑安装反冲洗系统。人工湿地主要依靠自然的净化，对环境的依赖性较强，因此采用人工湿地时宜考虑对环境的影响。

图4.5-1 水解酸化或厌氧生物膜池+人工湿地实景图

（2）工艺流程

农村生活污水依次流经格栅、调节池、水解酸化池或厌氧生物膜池，在截留了大部分漂浮物，并将大分子有机物分解成小分子有机物后进入人工湿地，在人工湿地中污水与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化。

（3）适用条件

适用于经济条件有限，土地较宽裕的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中三级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：污泥产量少，无污泥回流及膨胀，投资低，运行费用低，维护管理简便，环境美观；

缺点：人工湿地占地面积大，易受到病虫影响；需要经过二、三个植物生长季节形成稳定的植物、微生物系统才能达到设计要求，处理效果受季节影响明显。

- 3.4.2.2生物滤池+稳定塘

（1）技术简介

生物滤池中，污水通过布水器均匀分布在滤池表面，滤池中的滤料截留了污水中的悬浮物，同时把污水中的胶体和溶解性物质吸附到滤料表面，其中的有机物使微生物快速繁殖，这些微生物又进一步吸附了污水中呈悬浮物、胶体和溶解状态的物质，逐渐生长出生物膜。生物膜成熟后，栖息在生物膜上的微生物即摄取污水中的有机污染物作为营养，对污水中的有机物进行吸附氧化作用，使污水得到净化。生物滤池缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强。

图4.5-2 水解酸化+稳定塘实景图

（2）工艺流程

农村生活污水流经格栅截留了大部分漂浮物，通过调节池进行水质水量的调节，然后进入生物滤池，当污水流经长有丰富生物膜的复合滤料时，其中的污染物被微生物吸附、降解。生物滤池系统处理出水进入中间池，沉淀去除复合生物滤池系统脱落的生物膜后，一部分回流至调节池进行再处理，另一部分进入人工湿地，在人工湿地中污水与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化。

（3）适用条件

适用于水量小、日处理量变化大、土地较宽裕的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中二级标准的情况。

（5）优缺点

优点：抗冲击负荷强，设备少，能耗低，维护管理简便，污泥产量少；

缺点：占地面积大。

- 3.4.2.3水解酸化+生物接触氧化

（1）技术简介

水解酸化主要去除部分碳源有机物，降低接触氧化池的有机负荷，同时改善污水的可生化性。接触氧化池由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成，根据接触和充氧方式不同可分为分流式和直流式。分流式是将曝气和接触氧化分开进行，水流较为缓慢，水中氧浓度充足，微生物生长较好，但生物膜更新大部分依靠其自行脱落，更新缓慢，容易发生堵塞，在有机负荷较高二级污水处理中采用较少；直流式则在填料下进行曝气，加速生物膜更新，保持较好的微生物活性，同时克服填料堵塞，保持较好氧转移效率。常用的悬浮填料为整体型、悬浮型和悬挂型。根据水质及处理要求可调整采用二段或多段接触氧化法并设置中间沉淀池，以获得更好的出水水质；当需要脱氮时可在前端增加缺氧接触氧化池并增加硝化液内回流。

图4.5-2 水解酸化+生物接触氧化实景图

（2）工艺流程

农村生活污水依次流经格栅、调节池、水解酸化池，在截留了大部分漂浮物，并将大分子有机物分解成小分子有机物后进入接触氧化池，在接触氧化池中大部分有机物被微生物处理，污水进入沉淀。

（3）适用条件

适用于经济、土地条件有限的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中二级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：投资低，运行费用较低，维护管理简便，耐冲击负荷，出水水质稳定；

缺点：填料容易堵塞，需定期对接触氧化池和填料进行清理。

- 3.4.2.4接触氧化+人工湿地

（1）技术简介

接触氧化池由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成，根据接触和充氧方式不同可分为分流式和直流式。根据水质及处理要求可调整采用二段或多段接触氧化法并设置中间沉淀池，以获得更好的出水水质；当需要脱氮时可在前端增加缺氧接触氧化池并增加硝化液内回流。

（2）工艺流程

农村生活污水依次流经格栅、调节池，在接触氧化池中大部分有机物被微生物处理，污水进入沉淀池进行泥水分离后上清液进入人工湿地，在人工湿地中污水与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化。

（3）适用条件

适用于经济条件有限，土地较宽裕的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中二级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：抗冲击负荷强，投资低，维护管理简便；

缺点：占地面积大。

- 3.4.2.5 A/A/O工艺

（1）技术简介

农村生活污水在进入A/A/O 前，应先通过格栅和调节池，调节池主要均衡水质和水量。A/A/O 是厌氧-缺氧-好氧组合工艺，通过消化液内回流到缺氧段及污泥回流到厌氧段实现去除有机物，同时达到脱氮除磷效果。但A/A/O 不能同时满足较好脱氮除磷效果，脱氮需要较高的硝酸盐浓度供反硝化，同时要求较高的污泥龄和较低负荷；除磷要求较高负荷和较短的污泥龄，同时硝酸盐不利于生物除磷。针对这些问题，可根据水质及处理要求调整设计参数，也可以考虑采用A/A/O 变形工艺改变污泥回流和消化液回流及进水的布置形式，减少硝态氮对除磷的影响，提高生物脱氮除磷效果，常见的A/A/O 变形工艺有倒置A/A/O、UCT 工艺和JHB 工艺等。

图4.5-4 A/A/O一体化设备实景图

（2）工艺流程

农村生活污水流经格栅截留了大部分漂浮物后，通过调节池进行水质水量的调节，然后与沉淀池回流污泥共同进入厌氧池，厌氧池主要功能是为降解有机物、提高污水的可生化性，同时释放磷以及对部分有机物进行氨化，再进入缺氧池进行脱氮、水解和降解部分有机物，接着进入好氧池，去除BOD，硝化和吸收磷等均在好氧池进行，好氧池出水进入沉淀池进行泥水分离后上清液外排。

（3）适用条件

适用居住集聚程度较高，处理水量较大，对磷、氮去除要求较高的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：工艺成熟、变化工艺多、应用范围广、能同时脱氮除磷、出水水质稳定；

缺点：基建费用高、运行费用高、能耗较大、易出现污泥膨胀现象。

- 3.4.2.6 MBBR工艺

（1）技术简介

MBBR 是移动床生物膜反应器，是一种微生物附着生长的活性污泥工艺，通过在生物反应器上投加悬浮填料，提高反应器的生物量，提高生化处理效率。MBBR 分为纯膜MBBR 工艺和泥膜复合MBBR 工艺，采用的悬浮填料密度接近水，在曝气池中与水呈完全混合状态。通过在反应器投加悬浮填料提高生物量，提高整个反应器的容积负荷，提高抗冲击负荷能力，减少生物处理系统占地；MBBR 生物膜的泥龄较长，有利于硝化菌和反硝化菌的生长，强化脱氮效果，因此在泥膜复合MBBR 中，可以缩短污泥泥龄实现同步强化脱氮除磷。一般悬浮填料投加在好氧池同时增大缺氧池与好氧池的池容比例达到强化脱氮效果，当好氧池投加悬浮填料高于池体填充率要求（从流化角度考虑，一般不高于67%）或好氧池的池型或流态不适宜投填料时，可以投加到缺氧池；但填料的投加增加了搅拌/推流的能耗，在缺氧区较为明显，一般工程实践中较少考虑将填料投加到缺氧池。

（2）工艺流程

农村生活污水流经格栅截留了大部分漂浮物后，通过调节池进行水质水量的调节，然后与沉淀池回流污泥共同进入MBBR 生化池，MBBR 生化池内一般包括厌氧池、缺氧池、好氧池，厌氧池主要功能是为降解有机物、提高污水的可生化性，同时释放磷以及对部分有机物进行氨化，再进入缺氧池进行脱氮、水解和降解部分有机物，接着进入好氧池，好氧池内有MBBR 悬浮填料，悬浮填料表面附着生长生物膜，促进BOD 去除、硝化反应和磷的吸收，好氧池出水进入沉淀池进行泥水分离后上清液外排。

（3）适用条件

适用居住集聚程度较高，处理水量较大且用地紧张，对磷、氮去除要求高的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：占地面积小、无污泥膨胀、脱氮除磷效果好、出水水质良好；

缺点：投资成本高、运行费用高、能耗较大。

- 3.4.2.7MBR工艺

（1）技术简介

MBR 指膜分离生物反应器，通过微滤膜或超滤膜过滤代替二沉池实现泥水分离，污泥被截留在生化池内。根据膜组件的形式可分为管式膜、板式膜和中空纤维膜。根据安装的形式可以分为外置式或内置式。外置式MBR 是将膜组件与生物反应器分开放置，污水经生化处理后进入膜组件分离，其运行稳定，管理方便，MBR 膜组件的更换清洗较为方便，但动力消耗大，为一般活性污泥法的10～20 倍；污泥回流造成的剪切容易影响微生物活性。内置式MBR 是将膜组件放置在反应器中通过抽吸或重力作用过滤实现泥水分离，相比于外置式MBR，动力消耗低，流程简单，但运行稳定性差，操作管理和膜组件的更换清洗繁琐。MBR 工艺不用建二沉池，采用MBR可以减少占地面积；MBR 工艺中由于采用膜过滤使污泥几乎被截留在生化池中因此生物反应器有较高生物量，提高了污染物去除效率；使固体停留时间和水力停留时间分离，有利于世代时间长的细菌生长，提高脱氮效果；再通过膜过滤能得到比传统活性污泥法更好的出水水质。MBR工艺需要定期的反冲洗和离线清洗，相比于活性污泥法需要增加额外设备，增加了动力能耗，管理要求较高。

（2）工艺流程

农村生活污水流经格栅截留了大部分漂浮物后，通过沉砂池和精细格栅去除小颗粒和纤维杂质，然后进入MBR 生化池，MBR 生化池内一般包括厌氧池、缺氧池、好氧池和MBR 膜池，厌氧池主要功能是为降解有机物、提高污水的可生化性，同时释放磷以及对部分有机物进行氨化，再进入缺氧池进行脱氮、水解和降解部分有机物，接着进入好氧池，去除大部分BOD，硝化和吸收磷等均在好氧池进行，好氧池出水进入MBR 膜池进行泥水分离后得到清水外排。

（3）适用条件

适用于用地紧张，附近有环境敏感点，对出水水质要求高的地区。

（4）适用标准

适用于出水要求达到现行地方标准《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表1 中一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况。

（5）优缺点

优点：占地面积小、无污泥膨胀、剩余污泥量少、出水水质优；

缺点：投资成本高、运行费用高、能耗大、管理复杂，膜组件需定期清洗和更换。

表4.5-1  常用农村生活污水处理工艺对比一览表

| 处理工艺 | 建造模式 | 执行标准 | 占地面积 | 优点 | 缺点 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水解酸化或厌氧生物膜池+人工湿地 | 土建池 | 三级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况 | 大 | 污泥产量少，无回流及膨胀，投资低，运行费用，运行费用低，维护管理简便，环境美观。 | 人工湿地占地面积大，易受到病虫影响;植物生长季节长，一般需二、三季度形成稳定的植物、微生物系统才能达到设计要求，处理效果受季节影响明显 | 适用于20吨/天以下 |
| 生物滤池 +人工湿地 | 土建池体 | 二级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况 | 大 | 抗冲击负荷强，设备少能耗低，维护管理简便，污泥产量少 | 与水解酸化或厌氧生物膜池+人工湿地的缺点一样，且臭味较大 | 生物滤池臭味较大，不适用 |
| 水解酸化 +接触氧化 | 土建池体/一体化设备 | 二级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况 | 较小 | 投资低，运行费用较低，耐冲击负荷，出水 水质稳定 | 填料容易堵塞，需定期对接触氧化池和填料进行清理 | 适用于20吨/天以上 |
| 接触氧化 +人工湿地 | 土建池体 | 二级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉的情况 | 较大 | 抗冲击负荷强，维护管理简便 | 占地面积大 | 适用于20吨/天以上 |
| A/A/O工艺 | 土建池体/一体化设备 | 一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉 | 较小 | 工艺成熟、变化工艺多、应用范围广、能同时脱氮除出水水质稳定 | 基建费用高、运行费用高、能耗较大、易出现污泥膨胀现象 | 适用于一级标准 |
| MBBR | 土建池体/一体化设备 | 一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉 | 小 | 占地面积小、无污泥膨胀、脱氮除磷效果好、出水水质良好 | 投资成本高、运行费用高、能耗较大 | 适用于一级标准 |
| MBR | 一体化设备 | 一级标准以及部分农村生活污水处理后用于农业灌溉 | 小 | 占地面积小、无污泥膨胀、剩余污泥量少、出水水质优 | 投资成本高、运行费用高、能耗大、管理复杂、膜组件需定期清西和更换 | 运行管理复杂、不适用 |

- 3.4.3农村污水处理工艺推荐

清城区农村生活污水处理工艺的选择应根据设计进出水水质目标要求、用地面积、工程规模与经济状况等多因素进行综合考虑。在用地充裕的区域，出水水质执行三级标准的选用“水解酸化+人工湿地”或者“水解酸化+人工湿地+稳定塘”；出水水质执行二级标准的区域采用“调节水解+接触氧化+沉淀池+人工湿地”或者“调节水解+接触氧化+沉淀池”工艺；出水水质执行一级标准的区域或出水要求严格的区域采用“A/A/O”工艺。结合各村的实际情况，在以下处理工艺中选择合适的处理工艺，推荐采用以下几种处理工艺：

（1）水解酸化+人工湿地+稳定塘（可选）

①“水解酸化＋人工湿地”工艺

项目的污水处理规模普遍较小且出水水质要求较高，建议采用“水解酸化＋人工湿地”工艺作为本项目的主要处理工艺。该工艺能满足处理的要求，投资费用低，运行费用低，维护管理简便，出水水质较好的优点，人工湿地经适当的场地布置和植物搭配，建设成为湿地公园的形式，可以达到美化环境的功能。而且该工艺在清城区辖区内已有成功应用经验，技术成熟可靠。

②“水解酸化＋人工湿地+稳定塘”工艺

项目部分用地目前是水塘，为充分利用现有的水塘，减少项目投资，本方案建议利用现有水塘改造成稳定塘，从而形成“水解酸化＋人工湿地+稳定塘”工艺。这样增加人工湿地的处理负荷，减少人工湿地的建设规模，从而减少工程投资。该工艺能满足处理的要求，具有投资费用低，运行费用低，维护管理简便，出水水质较好的优点，人工湿地和稳定塘经适当的场地布置和植物搭配，建设成为公园的形式，可以达到美化环境的功能。

（2）“水解酸化+接触氧化+沉淀池+人工湿地（可选）”工艺或“一体化A/O污水处理设施”（埋地）工艺

针对出水水质执行二级标准，推荐采用“水解酸化+接触氧化+沉淀池+人工湿地（可选）”工艺或“一体化A/O污水处理设施”工艺。

（3）“A/A/O”工艺（土建或者一体化设备）

针对出水水质执行一级标准的区域或出水要求严格的区域采用“A/A/O”工艺。

- 3.5排放标准

1.纳入城镇污水处理厂

纳入城镇污水处理厂的出水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），村庄至市政管网的污水排放应执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

- 建设农村生活污水处理设施

本次规划涉及的新建、改建污水处理设施的排放标准应符合现行广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）的相关规定。

（1）根据生态环境管理的需要，位于水环境功能重要、水环境容量较小或者未达到水环境质量目标的地区的农村生活污水处理设施，执行下表中水污染物特别排放限值；

（2）农村生活污水处理设施出水排入环境功能明确的水体，执行下表中的一级标准；

（3）处理规模20m³/d及以上的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行下表中的二级标准；

（4）处理规模小于20m³/d的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行下表中的三级标准。

| 表4.6-1广东省《农村生活污水处理排放标准》水污染物排放限值 单位：mg/L（pH值除外） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制项目名称 | 限值 |  |  | 特别排放限值 |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |  |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  | 6～9 |
| 2 | 悬浮物 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| 3 | 化学需氧量 | 60 | 70 | 100 | 40 |
| 4 | 氨氮① | 8（15） | 15 | 25 | 5（8） |
| 5 | 动植物油② | 3 | 5 |  | 1 |
| 6 | 总磷③ | 1 | / | / | 1 |
| 7 | 总氮④ | 20 | / | / | 20 |
| 注：①氨氮指标括号内的数值为水温≤12℃的控制指标； ②动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目的生活污水处理设施执行； ③总磷指标仅针对出水排入封闭水体或总磷超标的水体的生活污水处理设施执行； ④总氮指标仅针对出水排入封闭水体或总氮超标的水体的生活污水处理设施执行。 |  |  |  |  |  |

- 资源化利用监督管理

采用污水资源化利用（或自然生态消纳）的村庄或居住片区，需实际情况建立健全资源化利用监督、管护机制，明确监督要求和管护内容，并定期开展管护及治理成效评估。

治理成效评估宜以资源化利用对村庄环境质量的影响为重点，采用现场核查与按需开展环境质量监测相结合的方式进行综合评估。

以自然村为基本单元建立资源化利用治理台账，台账内容包括村庄概况、污水输送路径、污水暂存或预处理设施配置情况、受纳体基本信息、管护人员安排及巡查管护记录等内容。

- 3.6污水资源化利用

农村居民产生的生活污水在经过化粪池、沼气池等处理后，也可以采用资源化利用（自然消解）的处理模式。采用该处理模式，可以不用建设污水处理设施终端及收集管网，应尽可能修复完善并利用村庄现有的排水管路系统将生活污水导入消纳场所，确保不产生污水横流现象。在符合资源化利用的相关标准要求、污水排放不超出受纳体消纳能力、不形成黑臭水体及新的污染源的前提下，鼓励通过以下途径进行资源化利用：

- 村庄周边农田、林地、草地进行资源回用

适用于农户居住分散、受纳体消纳能力强的村庄。将户内处理后污水就地就近接入农田、林地、草地等自然生态系统，利用自然生态系统对污染物吸附、降解、吸收等能力，对污水中水资源及氮磷等营养物质再利用，同时污水得以净化。

图4.7-1接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用示意图

- 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理

适用于农户居住分散、周边生态沟渠多的村庄。污水经户内处理或一定预处理后接入生态沟渠、湿地等消纳处理，非生态沟渠可通过配置相应水生植物系统等生态化改造为生态沟渠，宜设置局部滞留或跌水，增加污水与受纳体之间的接触和交换。

图4.7-2接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理示意图

- 就地回用于房前屋后“四小园”浇施

适用于农户分散分布，且户与户之间建有“四小园”等受纳体充足的村庄。农户将户内处理后污水就地就近回用于房前屋后的“四小园”浇施，对污水中水资源及氮磷等营养物质再利用。

图4.7-3就地回用房前屋后“四小园”浇施示意图

- 接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳

适用于农户居住分散、周边水塘较多的地区。污水经户内处理后接入水塘消纳。为保障水塘水质，宜通过种植水生植物、配置增氧设施等对池塘进行生态化改造，提升消纳处理能力。宜对入塘污水进行相应预处理，定期观察池塘水质变化，确保污水不过量接入，影响水塘水质。

图4.7-4接入生态化改造后的池塘等水域生态消纳示意图

- 输送到农田灌溉系统浇施

适用于周边有丰富农田土地资源、水资源相对缺乏地区的村庄。通过建设管网或配置污水运送工具，将污水输送到田间储存设施并配合其他肥料制成肥水，并结合分布在田间地头的灌溉设施、管线等，将污水输送到种植区进行资源化利用。应避免污水直排入灌溉渠道进行资源化利用。

图4.7-5输送到农田灌溉系统浇施示意图

- 3.7固体废物处理处置

1、栅渣

由于栅渣的卫生情况很差，因此及时清除栅渣，保证过栅流速控制在合理的范围之内，有着非常重要的意义。若清污次数太少，栅渣将在格栅上长时间附着．使过栅断面减少，造成过栅流速增大，拦污效率下降。

定期清理的栅渣按农村生活垃圾进行收集处理，定期处理的剩余淤泥，按照减量化、无害化、资源化的原则进行统一处理。

2.污泥

污泥中各种污染物浓度都很高，农村生活污水治理系统排出的污泥中含有无机及有机固体污染物和病原微生物等，容易腐败并产生臭气，如不妥善处置将对环境造成很大危害。污泥的处置方式有：

（1）污泥的焚烧：污泥经过焚烧后其含水率可降低为零，有害物处置彻底。在焚烧前要求污泥进行有效地脱水或干燥。焚烧所需的热量，依靠污泥本身含有的有机物热量或补充燃料。以焚烧为核心的处理方法是最彻底的污泥处理方法，它能使有机物全部碳化，杀死病原体，最大程度地减少污泥体积。污泥焚烧产生的焚烧灰具有吸水性、凝固性，因而可用来改良土壤、筑路等。但是其处理设施一次性投资大，处理成本昂贵，焚烧后会产生有毒有害气体，必须配套完备的尾气净化设施，我国目前的经济能力决定了这一处置方式难以推广，对于大城市有些因远离填埋场而造成运输费用过高，使用焚烧法处置才有一定意义。另外公众对焚烧技术的接受程度较低，主要指可能对身体健康造成危害的高风险心理负担。

（2）卫生填埋：污泥的卫生填埋是在传统填埋的基础上从保护环境出发，经科学选址和必要的场地防护处理，管理严格的一种先进填埋方式。其优点是投资少，容量大，见效快。

（3）制作建材：污泥含有大量无机质，在处理后也可以作为建材的原料。污泥建筑材料利用方式主要有制砖、制水泥、制纤维板等。目前应用较多的是制砖。污泥制砖的方法有两种，一种是用干化污泥直接制砖；另一种是用污泥焚烧灰制砖。污泥含有大量无机质，在处理后也可以作为建材的原料。这种资源化利用方案还在不断尝试中。污泥建筑材料利用方式主要有制砖、制水泥、制纤维板等。目前应用较多的是制砖。污泥制砖的方法有两种，一种是用干化污泥直接制砖；另一种是用污泥焚烧灰制砖。

（4）堆肥：堆肥技术是污泥农用的主要手段。由于好氧堆肥具有发酵周期短、无害化程度高、卫生条件好、易于机械化操作等特点，故国内外用垃圾、污泥、人畜粪尿等有机废弃物制肥的工厂，绝大多数都采用好氧堆肥。好氧堆肥过程是通过好氧性微生物的生物代谢作用，使污泥中有机物转化成富含植物营养物的腐殖质，反应的最终代谢物是CO2、H2O和热量，大量的热量使物料维持持续高温，降低物料的含水率，有效地去除病原体、寄生虫卯和杂草种子，使污泥达到减量化、稳定化、无害化、资源化目的。污泥堆肥的主要缺点有：处理时间长，处理、储存、缓冲区占地面积很大；自动化程度相对较低，人工成本相对较高；污泥堆肥过程中需要对臭味进行处理。

（5）本规划推荐剩余污泥处置采用集中式处置方式进行。有镇级组织建设污泥集中处置中心。对于城镇污水处理厂及集镇污水处理站周边的村落，剩余污泥可通过吸粪车等定期清理和收集后，送至城镇污水处理厂（或新建污泥处置中心）的污泥处理设施内进行集中处置。对于离城镇污水处理厂（或新建污泥处置中心）较远的偏远山村，建议采用移动式分散污泥脱水处置设施进行就地压滤脱水，脱水后产生泥饼可建议按照减量化、无害化、资源化的原则，就近进行土地利用。土地利用的污泥应符合《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》 （CJ/T309）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 （GB/T23486）等的相关要求。

3.化粪池粪污

农户化粪池粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。公共服务场所厕所、农村公厕化粪池粪渣，应委托镇环卫部门统一进行收集，并运送至镇级粪污处置中心进行规范安全处置。

- 四、农村生活污水治理规划

- 4.1新增治理计划

根据村庄规划定位、聚集程度、社会经济发展情况，并结合各行政村、自然村的地理位置，即是否所属重点区域，同时城镇污水处理厂（站）及已建村庄污水处理设施情况结合，确定村庄治理模式。本次规划自然村治理模式主要有纳厂、建设设施、资源化利用三种治理模式。

全区241个未开展治理的自然村，分为重点区域（25个）和非重点区域（216个），其中重点区域涉及集中村庄、中心村、饮用水源保护区、农村黑臭水体旅游风景区村庄，在后续治理工作的开展中应作为优先治理任务，美丽乡村风貌、民生实事村庄，在后续治理工作的开展中应作为重点治理任务。同时根据村庄的人口规模和分布情况，结合村庄治理需求确定治理模式和治理时序，具体见附表3。

表4.1-1 清城区各镇街村庄建议采用治理模式汇总表

| 序号 | 镇（街道） | 自然村总数 | 已开展治理自然村数量 | 拟开展治理的自然村数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点区域 |  |  | 非重点区域 |  |  |
|  |  |  |  | 纳厂 | 建设设施 | 资源化利用 | 纳厂 | 建设设施 | 资源化利用 |
| 1 | 东城街道 | 159 | 141 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 凤城街道 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 横荷街道 | 200 | 177 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 |
| 4 | 洲心街道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 龙塘镇 | 183 | 116 | 0 | 2 | 0 | 28 | 31 | 6 |
| 6 | 石角镇 | 286 | 258 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| 7 | 飞来峡镇 | 338 | 299 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 25 |
| 8 | 源潭镇 | 474 | 413 | 0 | 11 | 0 | 7 | 29 | 14 |
| 9 | 合计 | 1652 | 1411 | 5 | 17 | 3 | 60 | 99 | 57 |

- 4.2 提升改造计划

根据广东省、清远市相关工作要求，到2025年底，基本建立有制度、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系，设施有效运行率达到80%以上。目前，通过清城区已开展的全面排查工作，已基本摸清城区已建处理设施（含管网）的相关情况，清城区共有778个自然村污水处理设施或管网存在一定的问题，初步形成了提升改造清单（详见附表4）

- 4.2.1优化治理模式

清城区现有8个污水处理厂，已建立农村生活污水治理设施且周边建有市政管网和污水处理厂的村庄有182个，后期可根据市政管网与村庄管路的驳接情况，合理过渡，有序纳管；对于村庄人口较少，具备资源化利用条件，且设施无法发挥应有成效的村庄，可转变为采用资源化利用模式处理生活污水的村庄有233个。在治理工作开展中，如需改变治理模式，则原有设施要根据广东省和清远市的报废程序严格执行。其他建设农村生活污水处理设施的村庄，如后期达到符合纳管或者资源化利用的条件，可按程序转换治理模式。

- 4.2.2提升改造计划

1.设施工艺优化改造

综合分析现有设施的工艺和排查标准的匹配性，并结合实地调查和水质监测结果，针对处理效果偏低，无法满足排放要求的设施，建议优化设施终端处理工艺，根据实际情况确定原址优化改建或异地新建。针对设施主体结构基本完好，具备修复条件的设施，进行修复改造。

2. 污水收集管网重建、扩建和修复

针对设施基本无配套管网或管网损坏极其严重，仅有设施周边几户污水得到收集处理的，建议重新建设污水收集管网；对于设施配套管网污水收集率偏低的设施，综合评估其原因，针对性的完善主支管和接户管；对于管网覆盖率基本无问题，但村庄管网存在明显破损和不规范建设现象的，根据管网损坏程度，修复完善。

- 4.3运维管理规划

- 4.3.1建立健全管理组织体系

清城区应建立以政府为农村生活污水处理设施运维管理的责任主体、 各乡镇 (街道) 为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维服务机构为服务主体“五位一体”的运维管理模式，见图4.3- 1。

图4.3-1 五位一体运维管理框架图

(1) 责任主体

区人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、镇人民政府 (街道办事处) 的综合考核，并制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法，加强对治理设施运行维护相关管理部门和镇人民政府 (街道办事处) 的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。成立区农村生活污水处理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室统一负责监督、指导本区行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工作，并负责本办法的组织实施。

(2) 管理主体

镇政府 (街道办事处) 是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，负责本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运维公司签订运维合同，与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员，监督、考核第三方运维公司工作，并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理；行政村应当在镇 (街道) 指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水处理设施日常运行维护监督管理，加强设施运行日常巡查，或配合第三方运维公司开展检测、设备维修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措施，确保各类设施运行良好。

(3) 落实主体

行政村 (社区) 是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村 (社区) 分管负责人和管理责任人、管理 (监督) 员。做好监督指导农户户内污水设施 (含化粪池) 、做好接户管网的日常维护。要在行政村 (社区) 醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，镇政府 (街道办事处) 、行政村 (社区) 管理工作人员与监督 (投诉) 、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。配合镇政府 (街道办事处) 对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。督促新建农房落实户内污水设施建设。

(4) 受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。应积极将生活污水接入管网，并做好户内管网 (含化粪池) 的日常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施，严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的维修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

(5) 服务主体

第三方专业服务机构将作为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。内容包括对污水处理设施 (出户井、污水管网及检查井、终端处理设施等) 进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水处理终端系统 (厌氧池、好氧池、调节池、格栅、各种盖板和人工湿地、终端绿化、电气设备及水质管理等) 及其配套机电设施的运行维护，并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、镇 (街道) 和相关部门。

- 4.3.2 合理确定运维模式

根据区域面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式。对城镇周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式，对距离城区较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务，对所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式。运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，不宜拆分管理。

- 4.3.3 规范设施运维服务

1、参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具备相应的专业服务能力。

（1）第三方运维机构的管理

1）基本条件

①依法登记注册的机构；

②有保证项目正常运维的资金能力；

③有设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价；

④无违法犯罪和不良信用记录。

2）基本要求

①注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台；

②建立完善的安全和质量保证体系；

③配备专业的运维人员，并经过专业培训后上岗；

④做好运维资料的建档和管理；

⑤及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平；

⑥在运维合同项目所在区域设立服务机构；

⑦根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设备及工具。

（2）运维管理主要内容

1）设施接受管理

①应及时对提出接收的设施进行复核，并在符合相关要求的设施交接书上签署意见后接受；

②应对接收的资料建档保管，并录入管理平台数据库。接收的资料包括：项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料和设施交接书等相关资料。

2）设施运维管理

①第三方运维服务机构应在运维合同项目所在区域设立运维项目部。运维项目部应根据区域范围、地形、设施等特点建立运维服务站，并合理设置运维小组。

②运维项目部建立运维管理平台，做好运维管理、信息报送和公众服务工作；

③运维项目部应建立健全管理体系，特别是安全和质量保证体系，确保治理设施运维的安全和质量；

④运维项目部、运维服务站和运维小组应根据运维需求，配备必要的设备及工具，保证治理设施运维工作的正常开展；

⑤运维项目部按照设施运行要求和管理要求，对设施进行科学运维管理，确保设施正常运行，不断提高污水处理率、设施负荷率和出水水质达标率；

⑥运维项目部应建有主要出水水质检测能力的化验室，化验室应做好水质的检测工作，及时反馈检测结果，对异常检测结果应附有解释报告；

⑦对运维资料及时建档和入库管理；

⑧配合做好设施运维的监管和考核。

（3）合同到期管理

①合同到期前三个月第三方运维服务机构提交申请，并做好移交准备工作；

②移交主要包括运维资料移交和设施移交；

③合同到期前三个月，移交双方应对移交的设施和资料进行核对。

2、探索农户参与的新模式。

村民负责检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网及周边环境卫生等。农户负责户内污水处理设施，第三方运维服务机构对污水管网和处理设施进行维护。有条件的地区，单户分散式污水处理设施运维宜由农户负责，并接受运维服务机构的指导服务。

3、建立设施维护管理制度。

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347）要求，对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。

- 4.3.4 完善建设和运维机制

在清城区农村生活污水治理过程中，各级政府和中介机构要明晰责任，分工合作，确保农村生活污水治理工作高质量、高标准、高效推进。清城区政府是农村污水治理过程中领导责任主体，负责把握项目推进的时间和资金，制定建设计划，确定施工和运维中介机构；施工单位和验收单位是清城区农村污水治理设施设备质量责任主体，负责科学合理地开展设计施工和严格规范地验收项目；各镇政府（街道办事处）和运维中介或专员为农村生活污水设施设备运维责任主体，负责运行维护、检查维修等工作。

- 4.3.5 制定运维管理评价与考核体系

1、第三方运维机构的管理

作为清城区农村生活污水第三方运维机构，为更好地做好各项运维工作，结合公司实际，均制定公司运维内部管理体系相关制度，详细规定组织机构、岗位工作职责、选聘、培训、考核评价制度、档案资料管理制度、施工现场管理制度、应急管理制度、农户投诉处理办法及流程、农户满意度调查制度等。建议加强对运维人员专业度的重视，强化运维队伍规范性，定期开展专业培训，采用人员分级培训方式，有侧重的加深理念观念与提升技术水平，并可采取淘汰竞争机制。在各乡镇配备专业工程师、水处理专家等，定期、及时为乡镇水处理提供方案。

2、奖惩机制

根据《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》，维护管理工作实行考核制，其考核结果与运维费用支付挂钩。考核采取定期、不定期及监督考核三种方式。

a.定期考核：乡镇每季度组织对所属区域内的村（社区）、运维公司治理设施运行维护情况的检查考核。

b.不定期考核：由行业主管部门牵头、清城区级相关单位共同参与，根据实际需要对乡镇（街道）、村（社区）及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核，原则上全年不少于2次。

c.监督考核：行业主管部门牵头、组织相关单位并邀请“两代表一委员”共同参与，对全区各乡镇、村（社区）及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核、监督。考核内容包括水质考核指标、各类检查井（池）、调节池、厌氧池、好氧池、人工湿地等设施运行参数、日常维护及资金使用情况、吨水运行成本、农户受益情况、污水收集管网。

- 五、工程实施与资金筹措

- 5.1 工程实施模式选择

目前，广东省农村生活污水治理工程的实施主要采用EPC、DBB、BOT和PPP模式。

EPC工程总承包即设计、采购、施工一体化模式。是指在项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。在这种模式下，按照承包合同规定的总价或可调总价方，由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制，并按合同约定完成工程。此种模式在农村生活污水治理工程领域主要体现为，由镇级针对某个片区（或某个时期）所有自然村的治理的设计、采购、施工全部委托为1个单位实施，可以有效节省工程建设时间。

平行发包（DBB）模式，即设计-招标-建造模式。指由业主委托建筑师或咨询工程师进行前期的各项工作（如可行性研究），待项目评估立项后再进行设计。此种模式在农村生活污水治理工程领域主要体现为，由镇村各自针对1个或多个自然村治理的设计、采购、施工分别进行单独采购，往往建设时间较长。

BOT模式，即建造-运营-移交模式。是指投资人为项目的发起人，从政府获得某项目基础设施的建设特许权,然后由其独立式地联合其他方组建项目公司，负责项目的融资、设计、建造和经营。在整个特许期内，项目公司通过项目的经营获得利润，并用此利润偿还债务。此种模式，大多应用于镇级污水处理厂，对于缺乏经营收益的村级污水处理适用性较低。

PPP模式，民间参与公共基础设施建设和公共事务管理的模式。是指指政府、私人企业基于某个项目而形成的相互间合作关系的一种特许经营项目融资模式。地方政府引入社会资本开展农村生活污水治理的主要形式，项目公司负责筹资、建设与经营，政府部门按年度支付费用。此种模式，在农村生活污水治理领域已得到广泛应用，大多体现为整县（区）或整个片区推进，短期内能有效缓解地方财政压力，但也会增加隐形债务风险。

各类模式各有优缺点，在实施工程推进过程中，可根据地方财政预算额度，工程实施难度和时间要求选择合适的实施模式。结合清城区实际，针对纳入城镇污水处理厂的村庄数量较多且相对集中的特点，计划仍沿用PPP模式，针对采用建设设施模式的村庄，点多面广，由镇街统筹开展，加快治理进度，建议采用EPC模式。

- 5.2建设及运维资金筹措

目前清城区农村生活污水治理资金主要来源于区级财政、镇村自筹、市级补助资金等方面，尽管全市农村生活污水治理工作已有一定基础，但由于治理任务重、时间紧，资金缺口仍较大。特别是运维资金的来源主要为镇村自筹，由于未有明确政策支撑，资金通常难以得到保障，导致较多已建设施出现晒太阳的现象，而实际补助资金申请难度较大。随清城区农村生活污水治理工作的快速推进，愈多的污水处理设施建成并投入使用，对运维资金的需求也将大幅度增加。

清城区农村生活污水治理资金筹措工作，首先需要在传统资金渠道上继续深耕；积极建立农村生活污水储备项目库，争取中央和省级农村环境保护专项资金；整合涉农资金，加大涉农资金在农村生活污水方面的投入；积极倡导村企结对，发动民间力量（新乡贤）、社会资本投入农村生活污水治理，建立政府、社会和群众多元投入机制。

同时，为保运维工作的持续顺利开展，应建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制。区级财政应把农村生活污水处理设施运维管理经费纳入年度预算，建立专项资金；探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行；引导和支持企业、社会团体、新乡贤等社会资本，参与农村生活污水处理设施运维管理工作。

- 六、保障措施

农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民心工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想，提高认识，加大工作力度。

- 6.1 强化组织领导

农村生活污水治理工作是一项涉及多个单位的综合性工作。为加强对农村生活污水治理工作的组织领导力度，首先应建立健全农村生活污水治理组织领导机构，明确主管部门，明确分管领导、具体责任部门和专职人员。清城区要充分认识农村生活污水治理工作的重要性、紧迫性、艰巨性，把农村生活污水治理作为清远市实施乡村振兴战略的重要内容。按照“市级统筹、县级主导、乡镇落实、村级参与”的农村生活污水治理工作推进机制。区政府要参照市成立县级农村生活污水治理专项攻坚领导小组，履行好农村生活污水治理主体责任，细化各部门责任分工。全面加强系统谋划和统筹协调，整合资源，压实乡镇政府属地管理职责，明确治理设施产权归属，建立完善的治理工程建设、运营维护、监督考核制度。充分发挥组团式驻镇帮镇扶村、“万企兴万村”等政策作用，及时推动解决农村生活污水治理工作中产生的问题和困难。村（居）委会应主动参与农村生活污水治理工程建设、运维的管理决策与落实，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥乡贤、党员先锋模范作用，逐步规范村民生活排水行为。

- 6.2 明确责任分工

将农村生活污水治理纳作乡村振兴实施战略重点工作，各部门统筹协调、依法履职、各尽其责，做好农村生活污水处理设施的具体建设、运营、管理、资金保障与监督考核工作。各个管理机构要根据农村生活污水治理工作的各个侧重点划定人员职能，做到分工明确、责任清晰。签订目标责任书，列入部门和个人年终考核指标要求。

生态环境部门切实履行区级牵头部门责任，统筹做好全区农村生活污水治理工作协调、任务分解、督促落实工作，定期开展日处理能力20吨及以上的处理设施出水水质监测，细化技术指导服务，强化环境监管执法；区农业农村局指导各地有机统筹、一体推进农村生活污水治理与厕所革命、美丽乡村建设等，将农村生活污水治理作为农村人居环境整治重要内容和考核指标；区住房城乡建设局指导各地规范建设，加强工程建设市场管理，落实工程质量和工程安全监督，优化PPP及同类项目实施和管理机制；区水利局指导做好供、排水统筹、将农村生活污水治理设施日常巡查纳入镇村河（湖）长工作内容，指导全区农村生活污水处理设施及其配套管网的建设、改造、运营维护与评价；区财政局负责落实农村生活污水治理和设施运维资金，指导各地建立健全农村生活污水治理工作奖补政策、合理统筹涉农资金投向农村生活污水治理项目。

区发展改革、自然资源、交通运输、税务、电力等相关部门按职责落实农村生活污水治理工程项目立项审批、用地、用电、税收等优惠政策。

- 6.3 加大资金保障

区政府要强化建立多元的资金筹措渠道，积极申报中央、省级专项资金，统筹用好生态环境保护资金、涉农资金和土地出让收益，坚持将农村生活污水治理作为省级涉农资金大事要事优先保障，加大对农村生活污水治理工作的支持力度。对年度治理任务较重或进展较慢的地区，要结合自身财力适当加大资金支持力度。鼓励各镇街积极拓展投融资渠道，优化PPP等项目实施，引导企业、乡贤通过赞助、冠名等方式支持农村生活污水治理；统筹公益性和经营性资源，以丰补歉，推动农村生活污水治理类项目与收益较好的关联产业开发类项目整合搭配、一体实施，并积极申报国家或者省EOD示范点。有条件的地区，可综合考虑当地集体经济状况、污水处理成本、使用者承受能力等因素，探索推行受益者付费运营模式。

- 6.4 深化监督考核

建立健全监督考核机制，将农村生活污水治理工作纳入乡村振兴战略实绩考核、河湖长制考核、生态环境保护责任暨污染防治攻坚战考核等考核内容。加强考核结果应用，不达年度目标的镇街不得评优。畅通监督渠道与问题反馈机制，将治理设施日常巡查等工作纳入驻镇帮镇扶村工作队、村级河（湖）长、镇街级环保巡查队伍、村（居）委会工作内容，发现问题及时上报并落实整改。

加强日常监督监管。不定期对污水处理设施的运维情况开展现场检查，将运维成效与运维费用挂钩，推动运维人员有效开展管护；按照国家和省、市的相关要求，严格落实20吨及以上处理设施出水水质的定期监测。探索推动农村生活污水治理数字化监督管理，建立治理电子台账，及时开展数据信息的分析预警，逐步实现基础信息数字化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。

- 6.5 加强宣传培训

积极组织有关部门开展宣传教育，创新宣传方式，普及污水处理设施运行维护知识，充分发挥传统媒体和新媒体作用，加强工作宣传、政策解读和信息公开，培育提升村民生态环境保护意识，推介典型，发挥示范带动作用，让群众理解、支持农村污水治理工作，逐步规范村民生活用水、排水行为，增强主动参与治理设施建设管护意识，形成健康文明的生活方式。充分发挥镇街、村级组织作用，带头参与治理工程建设和运维工作，引导村民参与项目前期设计、过程建设和后期监督，激发村民主体意识，调动村民参与生活污水治理的积极性，提高村民在生活污水治理工作中的参与感和满意率，形成地方政府与村民共谋、共建、共治、共管、共享的新格局。

- 6.6 创新工作机制

充分发挥镇街、村基层组织作用，入村、入户宣传农村生活污水治理的重要意义，尊重村民意愿和风俗习惯，保障村民的决策权、参与权与监督权。建立政府与村民共谋、共建、共管、共享的机制，调动群众参与主动性，确保农村污水处理设施长期稳定运行。进一步完善公众参与机制，借助电视、广播、网站、手机客户端等媒介，加强宣传和信息公开。

- 七、附表

- 附表1 清城区农村生活污水治理攻坚规划任务分解表

- 附表2 清城区农村生活污水治理重点区域情况一览表

- 附表3 清城区农村生活污水新增治理清单

- 附表4 清城区老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单

- 附表5 清城区农村生活污水治理规划主要推进模式及资金筹措方式一栏表